## 工作表5
设计师 把 自己 当 艺术家 看， 装修 公司 把 设计师 当 业务员 看， 业主 把 设计师 当 画图 员 看， 包工头 最 看不起 设计师， 认为 他们 只会 谈 理论。
想 签单, 先让 面积 缩水, 然后 在 合同 中 注明: 按 实际 施工 面积 结算。”
确定施工方变更设计图的责任

## 隐蔽工程
不要横向开槽 | 破坏了墙体结构，造成了严重的安全隐患。开了横槽的承重墙，就像被金刚石划过的玻璃，遇到强地震很容易断裂。
据专家介绍，原则上，轻体墙横向开槽不超过50厘米；承重墙上不允许横向开槽；内保温墙横向开槽不超过100厘米。
若必须尽量使用切割机开槽，然后人工将切口磨或敲成毛边
http://tieba.baidu.com/p/2507839378
水走顶，电走地，而且强弱电间距50公分以上
强弱电间隔 | 国家建筑安装部95年前,强弱电间隔距离为14.5厘米.96年后至今为36厘米.也有室内安装规范要求间隔距离为50厘米````
水路验收必须做打压试验
墙面漆 | 一底两面
开槽
横平竖直，还是机械开槽
墙体顶部可以横向开
开横槽必须留照片
2 4小时防水试验
瓷砖阳角阴角
卫生间防水门槛

## 清工辅料
主要辅料 | 清工
水泥 | 水电工
沙子 | 泥瓦工
陶粒 | 木工
腻子粉 | 油工
乳胶漆 | 力工
钉子
大芯板
石膏板
业主提供主材
水电材料费用另算

## 进场顺序
工种进场的次序大体为；水电工一泥瓦工一木工一油漆工一水电工。而后铺地板、装厨卫用具一般都由厂家的工人负责。最后是安装窗帘，买家具。其流程有一个简单的规律；脏的工作先干，干净的后干房顶、墙面的工作先干，地面的后干。不过，很多工种的工作是可以交叉进行的，需要协调。业主可以自己承担协调工作，但如果对此懂得太少，最好还是请包工头或设计师来协调。
1.电工：确定开关和插座的位置，开槽、铺电管、铺电线。
2.水工：确定上下水管的位置，开槽、铺水管。
3.泥瓦工：墙面抹灰、铺贴瓷砖等。如果要拆墙也由他们做。
4.木工：一直贯穿装修过程的始终，主要是制作天花板、门窗套、家具、踢脚线等。有时木地板的铺设也需他们完成。
5.油漆工；装修后期才进场，负责墙面、家具、门窗的上漆，以及刷漆前的相关工作；用报纸等保护家中的物件。

## 拆除工程
找到设计核心区
储藏室通风安排、大功率灯泡，防霉防蛀
是否全拆，要自己拿主意
1、如果全拆，后续的施工会变得更容易。否则还要保护原有的部分，这怕碰、那不能被粘上油漆，很麻烦。
2、拆的东西多，重做的就多，工作量增加就可以多挣一些。
不能拆 | 阳台内墙
| 承重墙 | 24厘米（37厘米）
| 剪力墙 | 一、二级剪力墙的厚度应大于16厘米，三、四级剪力墙的厚度应大于14厘米。有边框时，剪力墙的厚度不应小于12厘米；无边框时，剪力墙的厚度不应小于14厘米。
要保护地面，可以铺两层板子：一层压型板，一层胶合板。塑料的压型板能防水，也可以挡住重量轻的物体的冲击。但对于重物比如油漆桶，他就难以承受了，很可能破掉。所以要在压型板上面再铺一层胶合板，双重保护。
排污管是卫生间里最粗的管子，即马桶下面的排粪管。它是所有管子中最关键的，如果换会非常麻烦，所以默认的“全换”就不包括它。
每个卫生间里都预留了马桶所用的排污管的管口，就算你不喜欢那个位置，马桶也只能安装在那里，否则后患无穷。
如果一定要移动马桶的位置，拉排污管时尽量不要转弯，排污管每转一个弯都会大大降低水流的压力如果真的要转弯，绝不能转90度，只能转45度，否则堵塞是必然的。
不论新房旧房，如果排污管不拆、不移位，管口一定要用干布塞起来。因为施工中很容易有沙石进去，有的工人把烟头扔进去也不算什么新鲜事。管中进了杂物不容易发现的，直道有一天你必须将马桶撬开、检查排污管。
拆除时最好自己在现场，至少也要把拆除的东西明确写出来，列成表格给包工头。不要认为他们的记忆力都很好，更不要认为他带来的人记忆力都很好。
拆除前要断开各种“总开关”：水表的总开关、电表的总开关、燃气的总开关，而不能只是断开“开关”。拆除结束后，一定留点时间检查一下平时“不见天日”的地方，比如地板下面、瓷砖下面、木工墙后面、天花板后面......很多时候，你掀开这些地方后会发现里面已经面目全非。
1.漏水：
2.壁癌
3.虫蛀：
注意保护管道口，不塞起来很容易进杂物
建筑面积 | 整个房屋的总面积
使用面积 | 人可以在屋内自由使用的面积
套内面积 | 等于使用面积+房屋内墙占面积

## 水电工程
●精饰装饰水电工程的四个步骤
第一步：设计水电管线的走向。
第二步：在墙面、地面开槽。
第三步：埋入水管、电管、暗盒、插入电线。
第四步：检查电路，对水路进行试压实验。
阳台的水管一定要开槽走暗管。如果走明管，阳光的照射会使管内滋生细菌。
1、不要省钱。其实就算想省也不会省多少，高低端水电材料的差价并不大。
2、一定要监督。水电工程最后会被掩盖，所以很容易成为偷工减料的目标。水电改造完成后，要用相机把线路一段一段全拍下来，特别是有接头的地方。拍的时候要把管线与墙面的相对位置也拍到位。
3、严禁横向开槽。在墙面上横向开槽会严重破坏墙体结构，带来安全隐患。开槽时的价格有差别，承重墙的开槽价格比非承重墙要贵，这些要事先问好。
装修中的两种塑料管
PVC管：由于它有毒，现在一般不用它作为给水管。如果一定要用，只能作为水温不超过45度的给水管。不过，作为排水管、排污管一般是没问题的。
PPR管
最贵也最好的水管：铜管
水管走顶漏水可以及时发现，不会造成太大损失。
水管安装后，要现场测压
打压时间为30分钟，压力一般达到8~10千克，压力下降不得超过0.5千克。老房子为防止打爆水表，压力可以小点，一般为6~8千克。打压时最好有懂行的人在现场，叫物业过来也可以。因为如果施工者打开压泵的“回水阀”，虽然机器看起来是在工作，实际上管道内并没有多少压力，这样的打压就形同虚设了。
★三种电线介绍
电线有三种，其中火线和零线是必须有的，地线往往可有可无。如果工人不包铺料，电线要自己买，一般是一卷100米。
1.火线：接通电源会电到人。
2.零线：从电器接出，不会电到人。它与火线之间的电压差为220 V。
3.地线：由于某些电器的金属外壳能导电，为防止触电，通常另外连接一条线与地面接触，即“地线”。地线与零线间的电压差为0 V。
一般用红色线作为火线（又称L线）；蓝色线作为零线（又称N线）；黄绿相间的花线作为地线（又称E线）。
插座一般有二孔、三孔两种。接有地线的电器用的是三孔。一般情况下，二孔中的左孔连零线，右孔连火线。三孔中的上孔连地线，左孔连零线，右孔连火线。
根据国家标准，一般电器的电线用1.5平方，主线用2.5平方，空调等大功率电器用4平方。“平方”指电线的横截面面积，也就是电线的粗细。“1.5平方”就是电线的横截面面积是1.5平方毫米；“2.5平方”就是2.5平方毫米…横截面积越大，能带动的电器的功率越大。
照明用电的电线可以1.5平方串联，普通插座用2.5平方毫米串联，大功率电器插座一个一根线。4平方的电线，接地可用1.5平方。
电线负荷=电压x系数安培x横切面积。系数安培大约为5～10,在空气中为10左右，被水泥封死则为5左右，在线管中根据空间大小一般在6～8左右。为了保险起见，系数取最低值5，可得出电线的负荷：
1.5平方电线可承受的功率=220x5x1.5=1650瓦
2.5平方电线可承受的功率=220x5x2.5=2750瓦
4平方电线可承受的功率=220x5x4=4400瓦
6平方电线可承受的功率=220x5x6=6600瓦
买电线时，超过总负荷的1.5倍就可以，超得太多是浪费，这不是你是否是土豪的问题，而是我们都应该提倡绿色装修、环保装修。实际上，装修工人很少根据实际的电量负荷计算回路，只是根据经验来做。
按国家标准，家庭装修要用2.5平方以上的电线。不过，定这个标准时可能没考虑到现在节能灯的大量应用，其实1.5平方的电线完全可以满足节能灯的需要。如果是LED灯，那就更省电了。
空气开关是一种断路器，此外还有一种断路器叫“漏电断路器”，两者的长相很相似，外行人容易看不清楚。
★漏电断路器主要用于厨房、卫生间
漏电断路器检测到电器漏电时，会自动跳闸。如果插座附近有水，是最容易漏电的，此时这条电路上就应该装漏电断路器。比如厨房里靠近水源的插座、浴室里的插座，尤其是电热水器的插座，一定要装。
有的水电师傅为了省钱，可能只装空气开关，不装漏电断路器。他们用空气开关代替漏电断路器，因为两者的样子很相似，功能上也有相似的地方。所以，在水电工程验收时，一定要把家中的配电箱打开，看看该有漏电断路的地方是否有。
★漏电断路器，要每个月按一下
1.一台空调要用一个回路。3P的空调，功率大约在3000瓦左右，要用4平方的单独回路。
2.厨房的普通插座用一个回路。由于使用频率高，要用4平方电线的单独回路。如果有微波炉、电烤箱，要分别用一根4平方的单独回路。冰箱是常年使用的，最好单独用一个回路，让电线老化得慢一些。
3.卫生间插座用一个回路。卫生间的浴霸、电热水器的功率很大。浴霸的功率一般是1100-1200瓦，风暖一般是2000-2500瓦。如果卫生间里同时有热水器和浴霸，可用4平方的单独回路；如果只有一个浴霸，可用2.5平方的单独回路；如果只有一个风暖，可用4平方的单独回路。
4.其他的普通插座用两个回路。如果户型很大，可以客厅插座用2.5平方的回路，卧室插座用2.5平方的回路。具体根据电器的最大功率来定。
5.照明灯可用两个回路。很多电工把照明线路设计成一个回路，但如果用两个回路，可避免照明线路跳闸时，家里一片黑。可以给客餐厅的灯用一根1.5平方的回路；其他房间的灯用1.5平方的回路。
断路器包括空气开关、漏电断路器，P是断路器的单位。110V为1P，220V为2P。配电箱有很多种类，最少的有8P，多的有48P的。一般家中要用20P到30P的。建议大家买20P以上的，因为价格不会贵很多。整理配电箱时，最贵的是人工费，所以不如装一个大一些的配电箱，日后可能省了很多麻烦。
1.喜欢在家里跑来跑去的人，最好在客厅或书房的每面墙上都安装网线插孔。
2.马桶附近留一个插座，以备装卫洗丽。它应该和浴室的漏电断路器共享一个回路。
3.如果把家当成个人工作室，需要安装多部电话，电话的插座也要事先规划好。
4.喜欢化妆的女性，可在化妆台上装一个插座，可以用来对着镜子吹头发。
5.插座不要设计在门背后等狭小的地方，要考虑到插头的距离。
一般情况下，厨房是所有房间中插座数量最多的，要重点设计。比如：
1、吸油烟机、冰箱、烘碗机，要各有一个专用插座，不能和别的电器穿插使用。
2、微波炉、电烤箱、电磁炉、电饭煲，应该各有一个专用插座。
3、其他厨房设备可以共享一个插座。
如此计算，厨房至少应该有8个插座。如果数量不够，你就要每天拔这个插头、插那个插头，或接插线板，搞得到处都是电线。此外，厨房插座的位置很重要，橱柜附近的插座不要接近燃气灶、水槽，也不要太贴近橱柜的台面，否则很容易被水溅到。
1．客厅：大客厅最好在动线上设置双控开关。
2．卧室：最好在床头附近设置双控开关。
3．楼梯：最好在上下楼梯口的两侧设置双控开关。
4．卫生间：开关最好设置在门外，这样就可以不受卫生间内的水汽影响。比如有的业主为了化妆而把卫生间的开关设置在了洗手盆的上方，而且把插座也设置在了开关旁边。这是很容易溅入水珠的不合理设计。虽然这是业主的要求，但负责的水电工人应该说明这种做法的缺点，而不是一味听从安排。
5．动线：开关最好设计在动线上。
强弱电要分不同的线管穿线，这两种线路之间要有距离，规定如下：
1、强电、弱电的插座相隔最少30 厘米。干扰弱电的主要是在接口的地方，强电的开关和插拔产生的电弧会对弱电 产生干扰。不过电线本身的干扰是不大的。
2、强电、弱电最好不要紧挨着平行走线，但如果配电管用钢管代替PVC 管，其影响可以忽略。
3、强电、弱电线路交叉时，要呈90 度角跨过。
穿电线时要注意，电线的横截面积不要超过管子横截面积的40%。同一回路的电线应穿入同一根管内，强电线与弱电线不得穿入同一根管内。
电线与暖气、热水、燃气管之间的平行距离不应小于30厘米，交叉距离不应小于10厘米。如果要将电线埋在墙里，开槽的深度要比PVC管的直径大5毫米。封槽时，厨房、卫生间暗盒要凸出墙面2厘米以上，其他暗盒可与墙面齐平。地面PVC管每间隔1米必须固定；地槽内PVC管每间隔2米必须固定；墙槽内PVC管每间隔1米必须固定。另外，插座距地面的高度要在30厘米以上，开关距地面要在1.2米以上。
★配电管最好用钢管
PVC管一般较脆，即使是质量好的管子，也容易被东西砸坏。装修时，任何东西都可能从上空掉下来。水电工程结束后，很可能会在墙上钉钉子，此时也容易钉到管线上。如果是PVC管，很容易被钉坏。
买PVC管时要看仔细，因为它分为软管和硬管两种。判断的方法很简单，用脚踩一踩，能轻易踩变形、凹下去的就是软管，不凹下去的就是硬管。不过，质量很差的PVC管，即使是硬管，用脚也可以踩扁，这种管子是不能用的。
如果是铺在墙面或地面下的配电管，一定要用硬管。因为要在它上面盖水泥，用硬管不会变形。如果是在天花板里或木工工程内，可以用软管。如果在用硬管的地方用了软管，管子被挤压变形，管内温度很容易升高，这会导致电线出问题。